仕　様　書　（案）

この仕様書は、愛媛県立北条清新高等学校照明設備取替修繕について規定する。

１ 業務名

愛媛県立北条清新高等学校照明設備取替修繕

２ 業務内容

愛媛県立北条清新高等学校（以下、「学校」という。）の照明設備をＬＥＤ照明に更新する。

【主な業務内容】（対象施設：第二教棟、第三教棟理科教棟側）

・既存器具撤去

・ＬＥＤ照明取付(取付方法は既存器具の取付方法と同等以上とする)

・完成図面作成

※詳細は標準業務内訳書のとおり

３ 業務期間

契約締結の日から令和９年１月29日（金）まで

４ 実施要領

(1) 受託者は、契約後、標準業務内訳書を参考に業務計画（修繕内容、方法、設置機器、スケジュール等）を作成し、内容に問題がないことを学校へ確認すること。

(2) 受託者は、更新する機器の調達や人員の確保等を適切に行い、本業務の執行にあたっては、学校と連絡を取り合い、教育活動への影響が最小限となるように細心の注意を払うこと。

(3) 業務の施工に当たっては、関係法令を遵守するとともに、各種申請等の諸手続きが必要な場合は、関係機関の指導に従い、受託者の負担で遅滞なく行うこと。

５ 支給品

なし

なお、消耗品、雑材料、工具、その他業務に必要な器材、物品等は受託者で調達すること｡

６ 一般事項

(1) 業務は、必要に応じ学校の立会を受けて実施すること｡

(2) 業務の実施については、学校の業務に支障のないよう事前に学校と協議するものとする｡

(3) 業務が計画期間内に完了しないときは、学校の承諾を得て期間を延長するものとする。ただし、令和８年度中に完了させること。

(4) 修繕の状況について、工程ごと（修繕前・修繕中・修繕後）に写真を撮影し、工程名、撮影箇所等を記入し、表紙に業務名、履行期間を記入し完了報告書と共に提出すること。

(5) 本仕様書の内容に疑義が生じたときは、学校と協議のうえ実施する｡

７ 保証

業務完了後、この業務に起因する不具合が生じた場合は、受託者は速やかに無償修復を行うこと｡

８ 特記事項

この仕様書に記載されていない事項であっても、軽易な作業で施設の管理保全及び事故防止上、学校が必要と認めた作業は、契約金の範囲内においてこれを実施するものとする｡