## 表紙
（表 紙）
５北条 第 号 | 校長 | 事務長 | 係長 | 係員 |  |  |  | 担当
修 繕 内 訳 書
| 施工箇所 |  | 松山市
| 修繕名 |  | 愛媛県立北条高等学校第一教棟トイレ修繕
| 設計金額 |  |  |  | （うち消費税及び地方消費税相当額
[6 empty] | 標準修繕期間 | 6 | 月
愛媛県立北条高等学校

## B-1
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-1 | 仮設費 |  |  |  |  | 0
a | 仮設間仕切壁設置 | W5400+900+900* H2500*4F | 72 | ㎡ |  | 0 | ｱﾙﾐﾄﾞｱ4台含む
b | アスベスト調査費 |  | 1 | 式 |  | 0
c | 廃棄物処理 |  | 1 | 式 |  | 0
0

## B-2
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-2 | 解体 |  |  |  |  | 0
a | 天井撤去（木下地含む） | W4500*D7300*4F | 131.4 | ㎡
b | トイレブース撤去 | 男:5個 女:12個 | 17 | 個
c | 床タイル撤去 | W4500*D7300*4F | 131.4 | ㎡
d | 段差タイル撤去 | 男:1箇所*3F | 3 | 箇所
e | 壁仕上げ材撤去 | W4500*H2500*2*4F W7300*H2500*4*4F | 382 | ㎡
f | 入口ドア撤去 | 男:1箇所*4F 女:1箇所*4F | 8 | 箇所
g | 入口ドア枠撤去 | 男:1箇所*4F 女:1箇所*4F | 8 | 箇所
h | 手洗い器撤去 | 男:2台*4F 女:2台*4F | 16 | 台
i | 掃除流し撤去 | 男:1台*4F 女:1台*4F | 8 | 台
j | 小便器撤去（隔て陶器含む） | 男:17台 | 17 | 台
k | 大便器撤去（紙巻き器含む） | 男:5台 女:12台 | 17 | 台
l | 鏡撤去 | 男:2枚*4F 女:2枚*4F | 16 | 枚
m | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-3
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-3 | 左官・防水 |  |  |  |  | 0
a | 床モルタル下地調整 | W4500*D7300*4F | 131.4 | ㎡ |  |  | 5～50mm
b | 床レベリング（段差解消90mm） | W4500*D7300*4F | 131.4 | ㎡ |  |  | 90mm
c | 壁モルタル下地調整 | W4500*H2500*2*4F W7300*H2500*4*4F | 382 | ㎡ |  |  | 5～50mm
d | 大便器撤去部防水補修 | 男:5台 女:12台 | 17 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
e | 小便器撤去部防水補修 | 男:17台 | 17 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
f | 土間排水廻り防水補修 | 男:2箇所*3F 女:2箇所*3F | 12 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
g | 大便器新規排水穴廻り防水 | 男:6台 女:12台 | 18 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
h | 小便器新規排水穴廻り防水 | 男:17台 | 18 | 箇所 |  |  | ウレタン系塗膜防水
i | 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0
0

## B-4
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-4 | 内装 |  |  |  |  | 0
a | 天井インサート・軽天下地 | W4500*D7300*4F 19型 @303 | 131.4 | ㎡
b | 天井ケイカル板 |  | 131.4 | ㎡
c | 天井見切り縁 |  | 152.8 | ｍ
d | 天井点検口（450） | 男:2箇所*4F 女:2箇所*4F | 16 | 箇所
e | 天井EP塗装 |  | 131.4 | ㎡
f | 壁 パネル張り | t=3 | 382 | ㎡
g | 出隅ジョイナー |  | 152.8 | ｍ
h | パネルシーリング |  | 385.6 | ｍ
i | サッシ廻り仕上げ |  | 8 | 箇所
j | 床 塩ビシート張り | t=2 | 131.4 | ㎡
k | 巾木 |  | 152.8 | ｍ
l | 汚垂石（3F再利用） | 男:12枚 | 12 | 枚
m | 雑材料 |  | 1 | 式

## B-5
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-5 | 建具・トイレブース |  |  |  |  | 0
a | 入口ドア 自由片開きドア（額入） | W820*H1800 | 8 | 箇所 |  |  | 抗菌引棒、ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ
b | トイレブース（3F再利用） | 男:5個 女:9個 | 14 | 箇所
c | 取付費 | 建具工 | 26 | 人
d | 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-6
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-6 | ライニング面台 |  |  |  |  | 0
a | ライニング面台（3F再利用） | 19*150*3200 | 3 | 箇所
b | ライニング新設（3F再利用） | 内装工 | 12 | 人
0
0
0

## B-7
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7 | 給排水衛生設備 |  |  |  |  | 0
a | 衛生器具取付 |  | 1 | 式
b | 配管 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-7a
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7-a | 衛生器具取付 |  |  |  |  | 0
| 洋風大便器（3F再利用） | CES9435R | 14 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 小便器（3F再利用） | UFS910W | 12 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 手洗器（3F再利用） | LSA125CB | 12 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 鏡（3F再利用） | YMK51K | 12 | 枚 |  |  | 同等品以上可
| ２連紙巻き器（3F再利用） | YH650 | 14 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 掃除流し | SK22A | 8 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 機器取付作業 | 設備機械工 | 32 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-7b
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-7-b | 配管 | 1～4F床下配管更新 |  |  |  | 0
| 硬質塩化ビニル管 | VP100 | 120 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP75 | 48 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | VP50 | 36 | ｍ
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP20A | 40 | ｍ
| 継手接合材、支持金物 |  | 1 | 式
| 配管工費（斫り外含む） 大便器・小便器配管新設 | 配管工 | 13 | 人
| 撤去大便器・小便器配管調整 | 配管工 | 10 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8 | 電気設備 |  |  |  |  | 0
a | 幹線設備 |  | 1 | 式
b | 電灯設備 |  | 1 | 式
C | コンセント設備 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8a
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-a | 幹線設備 |  |  |  |  | 0
| 絶縁電線 |  | 40 | ｍ
| 絶縁ケーブル |  | 40 | ｍ
| 電線管 |  | 20 | ｍ
| プルボックス | 樹脂防水 400*400*200 | 3 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 分電盤 | 3P30A | 3 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 遮断機 | 3P75A | 1 | 個
| 配線作業 | 電工 | 16 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0

## B-8b
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-b | 電灯設備 |  |  |  |  | 0
| 絶縁ケーブル |  | 160 | ｍ
| メタルモール |  | 1 | 式
| 人感センサー | 親機 8A | 4 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 人感センサー | 子機 | 18 | 個 |  |  | 同等品以上可
| 照明器具 | ベースライト 40型 4000lm | 4 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 照明器具 | ベースライト 20型 1600lm | 4 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 照明器具 | ダウンライト 個室用 | 18 | 台 |  |  | 同等品以上可
| 機器取付・既存撤去 | 電工 | 16 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0
0

## B-8c
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-8-c | コンセント設備 |  |  |  |  | 0
| 絶縁ケーブル |  | 180 | ｍ
| メタルモール |  | 1 | 式
| 埋込コンセント | 2P15A | 38 | 個
| 機器取付・既存撤去 | 電工 | 12 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0